## Slide 1: Prednáška č.7
DRSNOSŤ POVRCHU

## Slide 2
1/5
Drsnosť
Drsnosť predstavuje výšku nerovností od dokonalej a ideálne hladkej plochy. Chápe sa ako časť geometrických odchýlok s relatívne malou vzdialenosťou nerovností (ostatné sú vlnitosť a geometrická tolerancia).
Skutočný povrch - povrch ohraničujúci teleso a oddeľujúci ho od okolitého prostredia.
Geometrický povrch - ideálny povrch, ktorého menovitý tvar je určený výkresom alebo inou technickou dokumentáciou.
Základný povrch - povrch, od ktorého sa vyhodnocujú parametre drsnosti povrchu.
Skutočný profil - priesečnica skutočného povrchu s rovinou.
Geometrický profil – priesečnica geomet. povrchu s rovinou.

## Slide 3
Drsnosť
Základná dĺžka l - dĺžka základnej čiary používaná na oddelenie nerovností charakterizujúcich drsnosť povrchu. Meria sa v hlavnom smere profilu.
Vyhodnocovaná dĺžka ln - dĺžka, na ktorej sa vyhodnocujú hodnoty parametrov drsnosti povrchu a môže obsahovať jednu alebo niekoľko základných dĺžok.

## Slide 4
4/5
Drsnosť

## Slide 32
5/5
Drsnosť

## Slide 34
Kontrolné metódy povrchu
http://kam1.vm.stuba.sk/katedra/publikacie/leonardo/ucebnica/13s.pdf

## Slide 35: Dotykový prístroj na meranie profilu
1 upínací stolík
2 meraná súčiastka
3 dotyk
4 snímač
5 merací reťazec
6 stĺp
7 pohonná jednotka v osi x
8 základňa

## Slide 36: Indukčný snímací systém
a - indukčný snímač, b - čap, c - meranie generovanej sily, d - pripojenie na výmenu dotykového snímača, e - snímač

## Slide 37: Mikroskop vybavený interferenčnou šošovkou objektívu typu Mirau
A objektív
B interferometrický rozdeľovač lúčov
C referenčné zrkadlo
D súčiastka
E skenovací mechanizmus
F zobrazenie na začiatku skenovania
G zobrazenie v strede skenovania
H zobrazenie na konci skenovania
ζ pohyb snímania

## Slide 38
Dotykový prístroj na meranie drsnosti povrchu